附表4  本港出海航道跨河电缆、桥梁和水底管线情况表

一、跨河电缆

| 跨越航（水）道 | 跨河地点 | 种类 | 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 坭洲头航道 | 沙仔围-坭洲拦江沙 | 高压电线 | 60 |

二、桥梁及隧道（桥梁净空高度从珠江统一基面107米起计）

| 桥梁名称 | 跨（穿）越 航（水）道 | 通航孔尺度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 净高（m） | 净宽（m） | 跨度（m） |  |
| 虎门大桥 | 川鼻水道 | 60 | 300 | 888 | 主孔 |
|  | 蒲洲水道 | 40 |  | 270 | 副孔 |
| 珠江黄埔大桥 | 菠萝庙水道 | 55 | 280 |  | 副孔 |
|  | 大濠洲航道 | 60 | 469 |  | 主孔 |
| 港珠澳大桥 （隧道段） | 伶仃西航道 | 隧道埋深至设计最低通航水位以下29米 | 2810 | 4100 | 隧道 |
| 虎门二桥（在建） | 坭洲头航道 | 60 | 1659 | 1688 | 主孔 |
| 深中通道（拟建） | 伶仃航道 | 76.5 | 1520 | 1620 | 主孔 |

三、水底管线（管线上下游各100米范围内为禁锚区）

| 名称 | 种类 | 穿越航（水）道、水域 | 珠江口水域段 路由 | 埋 深 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 崖13-1 气管 | 天然气管 | 青州水道、 伶仃航道 | 海南-香港 | 伶仃航道范围内埋至理论深度基准面以下18米 |
| 联通 珠深光缆 | 通信光纤 | 伶仃洋 | 珠海-深圳宝安 | 主航道范围内埋至理论深度基准面以下17米，其余范围在河床下1.5-2.5米 |
| 坭洲电缆 | 电缆 | 坭洲头航道 | 江鸥沙-沙仔围 |  |